UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

TEL. 0962-924991 – Telefax 0962-924992

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO ENDOSCOPICO PER L’UNITA’ OPERATIVA DI OTORINOLARINGOIATRIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN GIOVANNI DI DIO” DI CROTONE.

LOTTO UNICO

PREZZO A BASE D’ASTA : Euro 26.000,00

COD.CIG. Z7D160AFCD

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE:

- n.01 Forbici nasali Rhinoforce rette, modello piccolo, lunghezza taglio 10 mm, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 13 cm;

- n.01 Forbici nasali Rhinoforce rette, modello piccolo, lunghezza taglio 10 mm, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 13 cm, curve a destra;

- n.01 Forbici nasali Rhinoforce rette, modello piccolo, lunghezza taglio 10 mm, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 13 cm, curve a sinistra;

- n.01 Curette per antro ovale verticale, lungh. 19 cm;

- n.01 Curette per seno frontale sec. Kuhn-Bolger curva 55°,  ovale, affilata in avanti, lunghezza 19 cm;

- n.01 Curette per seno frontale sec. Kuhn-Bolger curva 90°, ovale, affilata in avanti, lunghezza 19 cm

- n.01 Bisturi falcato, puntuto, lunghezza 19 cm;

- n.01 Pinza tagliente sec. Ostrum, a morso retrogrado, stelo orientabile a 360°, con vite di fissaggio, leggermente curvo verso il basso, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 10 cm;

- n.01 Pinza tagliente sec. Ostrum, per uncinectomia, a morso retrogrado verso l'alto, stelo leggermente curvo verso il basso, piccola, morso 2,3 x 4 mm, lunghezza operativa 9 cm;

- n.01 Pinza Rhinoforce sec. Parsons, per uncinectomia parziale, tagliente a morso retrogrado verso l'alto, morso a estremità rotonda, diam. 2,5 mm, con attacco a pulizia, lunghezza operativa 10 mm;

- n.01 Strumento doppio per seno mascellare, estremità sferiche diam. 1,2 e 2 mm lunghezza 19 cm;

- n.01 Strumento doppio di posizionamento sec.Castelnuovo retto/curvo 60°, con 4 sporgenza, lunghezza 22 cm;

- n.01 Strumento doppio sec.Castelnuovo curvo per seno frontale e base cranica anteriore, estremità smusse, lunghezza 22 cm;

- n.01 Pinza Rhinoforce sec. Stammberger morso a doppia coppa, apertura verticale, curva 65° verso l'alto, coppa diam.3 mm, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm;

- n.01 Pinza Rhinoforce sec. Stammberger morso a doppia coppa, apertura orizzontale, curva 65° verso l'alto, coppa diam.3 mm, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm;

- n.01 Pinza a morso per seno frontale sec. Hosemann, curva 70° verso l'alto, sottile, morso diam. 3,5 mm. Tagliente, parte interna della pinza fissa, parte esterna della pinza scorrevole, stelo diam. 2,5 mm., cariale di irrigazione centrale coassiale e attacco luer-lock coperto, lunghezza operativa 13 cm;

- n.01 Pinza a morso per sfenoide sec. Hosemann, retta, modello sottile, morso diam. 3,5 mm. tagliente, parte interna della pinza fissa, parte esterna della pinza scorrevole, stelo diam. 2,5 mm., canale di irrigazione centrale coassiale e attacco luer-lock coperto, lunghezza operativa 13 cm;

- n.01 Pinza nasale Rhinoforce sec. Blakesley, retta, misura 0, con attacco per pulizia, lunghezza operativa 13 cm;

- n.01 Pinza nasale Rhinoforce sec. Blakesley-Wilde, curva 45° verso l'alto, misura 0, con attacco per pulizia, lunghezza operativa 13 cm;

- n.01 Pinza nasale Rhinoforce miniaturizzata, morso piatto extra sottile, tagliente, per un taglio delicato dei tessuti, stelo retto, morso retto, larghezza taglio 1,5 mm con attacco di pulizia, lunghezza operativa 13 cm;

- n.01 Pinza nasale Rhinoforce miniaturizzata, morso piatto extra sottile, tagliente, per un taglio delicato dei tessuti, stelo retto, morso angolato 45° verso l'alto, larghezza taglio 1,5 mm con attacco di pulizia, lunghezza operativa 13 cm;

- n.01 Pinza nasale Rhinoforce miniaturizzata, morso piatto extra sottile, tagliente, per un taglio delicato dei tessuti, stelo curvo 30° verso l’alto, morso retto, larghezza taglio 1,5 mm con attacco di pulizia, lunghezza operativa 13 cm;

- n.01 Pinza nasale Rhinoforce miniaturizzata, morso piatto extra sottile, tagliente, per un taglio delicato dei tessuti, stelo curvo 30° verso l’alto, morso angolato 45° verso l'alto, larghezza taglio 1,5 mm con attacco di pulizia, lunghezza operativa 13 cm;

- n.01 Pinza nasale SilCut retta, tagliente, estrema forza di taglio, brevettata trasmissione della forza per un taglio delicato, nuovo design dell’impugnatura ergonomico, larghezza taglio 1,5 mm con attacco di pulizia, lunghezza operativa 13 cm;

- n.01 Pinza di aspirazione bipolare sec. Stammberger, angolata 15° verso l’alto, con canale di aspirazione, per coagulazione bipolare nella zona dei seni paranasali, lunghezza operativa 12,5 cm;

- n.01 Pinza di aspirazione bipolare sec. Stammberger, angolata 45° verso l’alto, con canale di aspirazione, per coagulazione bipolare nella zona dei seni paranasali, lunghezza operativa 12,5 cm;

- n.01 Pinza per seni mascellari sec. Heuwieser, ganasce curve verso il basso, ganascia fissa curva 90°, ganascia mobile con apertura retrograda fino a 120° con attacco di pulizia, lunghezza operativa 10 cm;

- n.01 Pinza per seni mascellari sec. Heuwieser, con arco extra lungo per il recesso alveolare anteriore, ganascia fissa curva a 115° verso il basso, ganascia mobile con apertura retrograda fino a 140°, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 10 cm;

- n.01 Pinza sec. McKenty-Castelnuovo, curva verso l'alto 30°, tagliente, stelo orientabile 360°, morso 1,6x2 mm lunghezza operativa 17 cm;

- n.01 Trocar per sinusoscopia estremità a forma di beccco, dia. 5 mm., lunghezza del fodero del trocar 8,5 cm;

- n.01 Elevatore sec. Cottle doppio, semi affilato e smusso, graduato, lunghezza 20 cm;

- n.01 Bisturi a lama rotonda, taglio verticale 3,5 x 2,5 mm. lunghezza 18 cm;

- n.01 Bisturi a lama rotonda, angolata 45° diam. 2 mm. lunghezza 18 cm;

- n.01 Irrigatore sec. V.Eicken, luer-lock, foro interruzione suzione, curva lunga, diam. esterno 2,5 mm. Lunghezza 12,5 cm;

- n.01 Aspiratore sec. V.Eicken, luer-lock, foro interruzione suzione, curva corta, diam. esterno 2,5 mm. lunghezza 12,5 cm;

- n.01 Pinza sec. Strumpel, morso ovale e fenestrato, retta, larghezza 2,5 mm lunghezza operativa 12,5 cm;

- n.01 Forbici sec. Bellucci rette, lunghezza operativa 12,5 cm;

- n.01 Strumento guida per fibre ottiche laser per chirurgia endolaringea laser sec. Leunig/Grevers estremità distale orientabile, micro metricamente da -5 a +4;

- n.01 Pinza nasale Rhinoforce miniaturizzata sec. Castelnuovo, morso piatto extra sottile, tagliente, per un taglio delicato dei tessuti, curva 65° verso l'alto, apertura retrograda, larghezza taglio 1,5 mm, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 13 cm;

- n.01 Pinza nasale Rhinoforce miniaturizzata sec. Castelnuovo, morso piatto extra sottile, tagliente, per un taglio delicato dei tessuti, curva 65° verso l'alto, apertura a sinistra, larghezza taglio 1,5 mm, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 13 cm;

- n.01 Pinza nasale Rhinoforce miniaturizzata sec. Castelnuovo, morso piatto extra sottile, tagliente, per un taglio delicato dei tessuti, curva 65° verso l'alto, apertura a destra, larghezza taglio 1,5 mm, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 13 cm;

- n.01 Pinza nasale Rhinoforce sec. Blakesley-Castelnuovo stelo angolato 25° verso l'alto, morso angolato 45° verso l'alto, larghezza 3,5 mm con attacco di pulizia, lunghezza operativa 13 cm;

- n.01 Pinza nasale Rhinoforce sec. Blakesley-Wilde, curva a 45° verso l'alto, misura 1, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 13 cm;

Firma e timbro per accettazione

_____________________________