U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO e GESTIONE LOGISTICA

VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO”

TEL. 0962-924091 – Telefax 0962-924992

E-mail : provveditorato@asp.crotone.it

CAPITOLATO TECNICO

PREZZO A BASE D’ASTA : €. 23.000,00                                          CIG  ZBC2894993

N. 4 - Ventilatore domiciliari con le seguenti caratteristiche di minima :

- Ventilatore domiciliare a doppio tubo, pressovolumetrico, dotato di batteria interna con autonomia di 8 ore ed avente modalità di ventilazione NIV, NIV-ST, MVG, ACMV e PRVC.

Materiale di consumo :

- n. 6 - cannule tracheostomiche mod. Portex 8.0 cuffiata Blue Line Ultra 100/810/080;

- n. 300 - metalline mod. Kendall Hydrophilic Foam Dressing (8,9 cm x 7,6 cm);

- n. 300 - fascette reggicannula;

- n. 120 - catheter mounth;

- n. 180 - filtri HME;

- n. 6 - circuiti dar monop. S/racc. 2 vie;

- n. 6 - kit sensore di flusso;

- n. 10 - filtro ingresso aria newport (confezione da 5 pezzi);

- n. 20 - adattatore per ossigeno;

PER ACCETTAZIONE - La Ditta

____________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante